| Underentreprenøren AS | 5.2 | Det står at anvisninger og sikkerhetsinformasjon skal være tilgjengelig ved mottak av varen i elektronisk format. Det er vel ikke varen som skal mottas i elektronisk format? | Skriv om som følger: Der det kreves i lov eller forskrift at anvisninger og sikkerhetsinformasjon skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk skal denne være tilgjengelig i elektronisk format ved mottak av varen. |
| --- | --- | --- | --- |